Уважаемый руководитель!

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с письмом, поступившим из министерства промышленности и торговли Самарской области, информирует Вас  о правилах эксплуатации системы водоотведения.

Согласно нормам действующего законодательства СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», обустройство системы водоотведения организаций общественного питания должно предусматривать:

- раздельные системы производственной и бытовой канализаций;

-установку ревизий или прочисток на сетях бытовой и производственной канализаций;

- очистку производственных сточных вод, не отвечающих нормативам состава сточных вод,на локальных очистных сооружениях до поступления их в централизованные системы водоотведения;

- установку жироуловителей на выпусках производственных стоков.

Также запрещается  сброс в систему водоотведения технологических растворов, а также ядовитых  продуктов и реагентов.

Для приведения  сетей водоотведения предприятий общественного питания в соответствие с требованиями действующего законодательства Вы можете обратиться в ООО «Самарские коммунальные системы» с соответствующим заявлением.